关于学生公寓用吊顶电风扇的招标公告

- 招标要求：

1.固定在宿舍房顶，摇摆角度360度旋转,分高、中、低三挡风速调控，有电机过热保险装置。

2.型号、规格：400#、3500mm—600mm高度。

3.其他要求：额定电压220V、额定频率50Hz、功率：60—70W、噪音小于70dB（A）。

4.数量：306台。

5.报价分电风扇和拆旧安新两部分（含税）。

6.预算：59670元。

二、电子报名时间及必须上传的资料

（一）时间：2018年5月23日9时0分至2018年5月29日15：30分（北京时间，法定节假日除外）；

报名邮箱：sdjsxyzbbgs@126.com；

联系电话：0531—87022665   鹿老师

（二）投标人资质：具备相关资质的公司

（三）需要上传的资料

1.法人授权书原件、法人身份证及被授权人身份证；

2.公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的相关证件；

3.投标文件必须注明投标项目名称并留有授权人联系方式。

三、递交投标文件截止的时间、地点及其他说明

1.时间：2018年5月23日9时0分至2018年5月29日15：30分（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：山东技师学院资产财务处

联系电话：0531—87022665    鹿老师

3.其他说明

（1）自然人需要身份证，公司须企业营业执照及资质证书复印件（加盖单位红色印章）

（2）公司须法定代表人授权委托书原件

（3）投标报价表

（4）售后服务承诺书

四、开标时间与地点

另行通知

五、其他事项

投标方投标时递交的所有材料为学校招投标存档材料，一经报名，恕不退还。投标文件需盖章密封，提交一式叁份，标书不退。封面注明投标单位、投标联系人及联系方法。

六、监督与投诉

联系电话：0531—81292269    纪检审计办公室