2018年中水检修计划

1、1#生物滤池清淤。

施工量：（1）用吊车设备和人工清挖约220方生物滤料。

（2）拆卸更换清洗800余个过滤喷头，重新安装到位。切割清洗进气管道，重新焊接安装。

（3）回填220方滤料。

2、2#生物滤池清淤。施工量同上。

3、3#高效滤池清淤。施工量：用吊车设备和人工清挖约200方石英砂滤料。拆卸更换清洗过滤喷头，重新安装到位。切割清洗反冲、进气管道，重新焊接安装。回填200方石英砂滤料。工程量同上。

4、流量计维修更换。

5、配电柜检修。

6、中水系统管线防腐，一般阀门维护上油，达到开关灵活。

7、机房内风机、电机正常保养，维修更换。

8、调节池水泵检修，导轨、支架更换。

9、调节池清淤。将两台大泵用设备吊出，将池内淤泥、滤料吊出。