## 报告厅
报告厅翻新及党建题材文化墙面参考参数（以现场实测为准）
序号 | 项目名称 | 材质 | 单位 | 规格 | 数量
1 | 轻钢龙骨石膏吊顶 | 高低吊顶轻钢龙骨石膏板安装，定位、弹线、吊筋、安装龙骨及附件、调整校正 | 平米 | 15*3.6 | 54
|  | 腻子乳胶漆 | 平米 | 15*3.6 | 54
2 | 地毯铺贴 | 放样、剪裁、清理基层、四周毛刺条胶粘、钉压条、刷胶、铺毯、修边、清扫 | 平米 | 15*2.6 | 36.64
3 | 吊顶软膜灯光 | 铝合金龙骨 漫反射灯、软膜 | 平米 | 1.6*1.2*5 | 9.6
4 | 集成墙板安装 | PVC隔音阻燃集成墙板 | 平米 | 17*5.6 | 95.2
5 | 金色舞台幕布 | 哑光天鹅绒阻燃金色舞台幕布 | 平方 | 14.7*5.6*2 | 164.64
6 | 幕布轨道 | 铝合金手动加强轨+滑轮 | 米 | 14.7 | 14.7
7 | 两侧台阶重新制作或翻新 | 金属框架及木板金属饰条装饰 | 个 | / | 2
8 | 技师学院标志 | 亚克力无边发光及变压器等 | 平方 | 0.8*0.8 | 0.8
9 | 技师学院汉字 | 亚克力无边发光及变压器等 | 平方 | 0.38*6 | 2.28
10 | 报告厅入室门更换 | 实木复合门+五金锁件 | 套 | 1.6*2.05 | 2
|  | 实木复合双侧包套 | 米 | （2*2+1.6）*2 | 11.2
13 | 单红电子屏P10 | P10单红屏、边框、龙骨、控制卡程序、电源、变压器等 | 平方 | 14*（0.8+0.09） | 12.46
14 | 电子屏悬挂框体 | L4角钢框架吊顶安装加固 | 平方 | 14*（0.8+0.09） | 12.46
15 | 电子屏调试安装 | 调试安装 | 项 | / | 1
16 | 窗帘 | 涤纶三层夹层遮光黑丝布窗帘 | 平方 | 4.5*1.5*1.8*4 | 48.6
17 | 窗帘滑轨安装 | 加重铝合金明装轨道或欧式滑轨 | 米 | 1.6*4 | 6.4
18 | 主席台桌子 | 维修翻新 | 件 | 1400*600*750 | 5
19 | 入口处墙面文化 | PVC造型 5+3亚克力水晶字 | 米 | 6*2 | 12
20 | 西墙 | PVC异形雕刻UV喷多层嵌套水晶字 | 套 | 120*80 | 4
21 | 北侧墙面文化 | PVC异形雕刻UV喷多层嵌套水晶字 | 套 | 450*200*4 | 36
22 | 座椅拆除 吊顶拆除垃圾清理费 | 现场清扫、垃圾装袋、 清运至指定区域 | 平米 | 17*2.6 | 1
23 | 操控台后移 强弱电布线 | 定位、打洞、清理、布线 | 项 | / | 1
24 | 施工脚手架费 | 脚手架搭拆及租赁 | 平米 | 17*2.6 | 39

## 一二三楼文化墙
办公楼墙面文化参考参数（以现场实测为准）
序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 规格 | 数量
1 | 二楼主题墙 | 更换玄影布壁纸底层铺贴及亚克力水晶字装饰 | 平方 | 5.42*2.68 | 14.5256
2 | 二楼 八块展板 | PVC异形雕刻多层嵌套及其水晶字 | 套 | 140*65 | 8

## 图书角
二楼图书角招标参考参数（以现场实测为准）
项目 编号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 规格 | 数量
1 | 两侧墙面开放式书架 | 莫干山E0级实木厚芯免漆环保板材定制+品牌优质阻尼五金等配件 | 平方 | 10.2*2*2 | 40.8
2 | 读书角文化墙 | 莫干山E0级实木厚芯免漆环保木饰板 反光灯槽 木纹雕刻立体字 | 平方 | 2.68*2.6*2 | 13.936
2 | 北侧柱子之间玻璃隔断 | 不锈钢框边+08厚磨砂钢化玻璃 | 平方 | 1.83*2.67*2 | 9.7722
3 | 书桌配椅 | 实木复合或金属材质品牌一桌四椅组合 | 套 | 1.4*0.8 | 6
4 | 护栏低柜 | 莫干山E0级实木厚芯免漆环保板材定制+品牌优质阻尼五金等配件 | 个 | 1.6米*1.2米*8套 | 15.36
5 | 灯光改造补充光源 | 补充光源选用欧普照明或同等品牌 | 套 | / | 2
6 | 射灯移位线路布设改造 | 原有射灯布线优化灯光提亮更换 | 套 | / | 2
7 | 拆除壁纸墙面粉刷乳胶漆 | 拆除运输复原墙面 | 平米 | 10.2*2.67*2 | 54.468